09 72 38 39 10

contact@neomis.fr 	contact@neomis.fr

www.neomis.fr

Ref : HAB060; # PASS HTB - INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS RTE, ENEDIS ET EDF # Personnel opérateur non électricien ou électricien # Être capable d’intervenir sur les chantiers RTE, ENEDIS et EDF en appliquant les règles de sécurité et les procédures.

#### Public Personnel opérateur ou intervenant sur les chantiers HTB de RTE, ENEDIS et EDF: non-électricien ou électricien; #### Participants Jusqu’à 12 personnes; #### Intra Dans vos locaux, selon vos disponibilités. #### Prérequis Savoir lire, écrire et parler en français. Posséder une habilitation électrique valide (à minima B0 H0); #### Durée 0,5 jour (3h30); #### Inter Dans un centre technique proche de chez vous. ## Objectifs; Connaître les risques et les procédures liés aux ouvrages, matériels ou installations électriques afin d’intervenir en sécurité sur les chantiers RTE, ENEDIS et EDF; Valider les compétences afin d’obtenir la délivrance du Pass HTB par l’employeur..

| Programme INTRODUCTION Présentation du PASS HTB Le référentiel sécurité HT RTE, ENEDIS et EDF Les valeurs de RTE, Enedis et EDF RISQUES ELECTRIQUES Les distances de voisinage électrique Les titres d’habilitation électrique Les étapes de consignation Pose et dépose des MALT Les phénomènes d'induction électrique et l'équipotentialité Explication des risques ORGANISATION SUR LE CHANTIER Procédures d’alerte, de secours Accès et autorisations (Permis de feu...) Gestion des aléas Remontée des situations dangereuses Règles de balisage sur un chantier poste. Règles d’assujettissement et d’évacuation PASSAGE DU TEST HTB SUR LA PLATEFORME D’ÉVALUATION RTE | #### Méthodes pédagogiques Formation participative, diaporamas, vidéos, échanges et partages d’expérience, apports théoriques, études de cas relatifs à la sécurité sur les chantiers RTE, Enedis et EDF. #### Matériel pédagogique Vidéoprojecteur, vidéos RTE…. #### Intervenant Formateur expérimenté, instructeur PASS HTB après formation par l'OPPBTP. #### Evaluation et validation Test théorique sur la plateforme d’évaluation RTE Délivrance d’un certificat de réalisation et du certificat PASS HTB prérempli à l'employeur. #### Périodicité de recyclage Tous les 3 ans. #### Support remis aux stagiaires Des supports dématérialisés sont remis aux stagiaires. #### Références réglementaires Référentiel technique RTE Norme UTE 18-510. |
| --- | --- |